|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Тепловой ресурс» ________________________ Горшенин К.В. «28» декабря 2020 года. |
| --- | --- |

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

о запросе цен № 21/01/21-2д

Город Саратов

2020 год

Содержание документации о запросе цен

I. Общие положения

II. Инструкция участникам запроса цен

III. Техническое задание

IV. Образцы форм и документов, необходимых для подачи заявки

- Опись документов, представляемых для участия в  запросе цен;

- Заявка на участие в запросе цен;

- Анкета участника запроса цен;

- Запрос на разъяснение положений документации о запросе цен;

- Предложение о цене, функциональных и качественных характеристиках;

Документация о запросе цен может предоставляться заказчиком на бумажном носителе и в электронном виде. Документация о запросе цен, размещенная на официальном сайте, соответствует документации о запросе цен, предоставляемой на бумажном носителе.

I. Общие сведения

- Предмет запроса цен

Предмет запроса цен: поставка газовой горелки итальянского производства (или её полный аналог) с рампой, фильтром и устройством контроля герметичности для котла Temron WL 5000.

Место, условия и сроки оказания услуг, а также форма, сроки и порядок оплаты услуг установлены в Извещении о запросе цен и разделе Производственно — технический отдел и документации о запросе цен.

Описание оказываемых услуг, требования к их качеству и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика установлены в разделе Производственно — технический отдел.

- Законодательное регулирование

Проведение настоящего запроса цен осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупках ООО «Тепловой ресурс», утвержденного  протоколом внеочередного общего собрания участников общества от 25 декабря 2018 года.

- Источник финансирования

Заказчик финансирует услуги за счет собственных средств.

4. Правомочность участников запроса цен

В настоящем конкурсе могут принять участие индивидуальные предприниматели и организации, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

5. Требования к участникам запроса цен

Обязательные требования к участникам запроса цен:

1. Компания не должна числиться в реестре недобросовестных поставщиков.

2. Предложение должно быть выполнено в виде технико-коммерческого предложения.

3. Используемые материалы и изделия должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности.

4. Участник запроса цен должен иметь опыт выполнения работ (услуг, поставки товаров), аналогичных предмету запроса цен, стоимость которых составляет не менее 50% начальной максимальной цены договора установленной в закупочной документации.

5. Отсутствие решений суда принятых не в пользу участника запроса цен по договорам поставки оборудования

Участие в запросе цен может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Затраты на участие в запросе цен

Участник запроса цен несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие, а заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса цен.

- Разъяснение документации о запросе цен

Любой участник запроса цен вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе цен. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о запросе цен по запросу участника запроса цен такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника запроса цен, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о запросе цен не должно изменять ее суть.

8. Внесение изменений в конкурсную документацию

В случае внесения изменений в извещений о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок составлял не менее чем три дня.

Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации о запросе цен.

8.1. Отказ от проведения запроса цен

Заказчик имеет право в любое время до окончания приема заявок отказаться от проведения процедуры запроса цен.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в запросе цен

9. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе цен

Заявка на участие в запросе цен, подготовленная участником запроса цен, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой на участие в запросе цен, которыми обменялись участник запроса цен и заказчик, должны быть написаны на русском  языке. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником запроса цен, может быть написана на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод соответствующих документов на русский язык, заверенный надлежащим образом. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.

10. Изменения в заявках на участие в запросе цен и их отзыв

Участник запроса цен, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе цен в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в запросе цен.

Изменения в заявку на участие в запросе цен оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки на участие в запросе цен. Изменения в заявку на участие в запросе цен должны быть подготовлены, запечатаны в конверт, маркированы, поданы в соответствии с требованиями, указанными в п.16 настоящей инструкции. Конверт с изменениями заявки на участие в запросе цен дополнительно маркируется словом "Изменение к заявке рег. № ________ ".

Отзыв заявок на участие в запросе цен осуществляется на основании письменного уведомления участника запроса цен об отзыве своей заявки на участие в запросе цен. При этом в уведомлении участника запроса цен об отзыве своей заявки на участие в запросе цен в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование запроса цен и способ подачи заявки.

Уведомление участника запроса цен об отзыве своей заявки на участие в запросе цен должно быть подписано уполномоченным лицом участника запроса цен и скреплено печатью участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (в случае наличия печати).

11. Окончательный срок подачи заявок на участие в запросе цен

Заявки на участие в запросе цен должны быть получены заказчиком по адресу (410001, г. Саратов, ул. Артельная, 1, каб. 2.3) не позднее времени и даты, указанных в  извещении о проведении запроса цен.

Заказчик вправе изменить дату подачи заявок на участие в запросе цен, внеся поправку в документацию о запросе цен в соответствии с пунктом 8 настоящей документации.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен конверты с заявками на участие в запросе цен вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам запроса цен.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе цен

Закупочная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в запросе цен непосредственно после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в час, день и по адресу, указанными в извещении о проведении запроса цен.

В случае установления факта подачи одним участником запроса цен двух и более заявок на участие в запросе цен в отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника запроса цен не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен заявки на участие в запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам запроса цен.

13. Порядок рассмотрение заявок на участие в запросе цен

Закупочная комиссия в течение не более трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе цен конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе цен участника запроса цен  о признании участника, подавшего заявку на участие в запросе цен, участником запроса цен или об отказе в допуске такого участника к участию в запросе цен.

Закупочная комиссия имеет право не допустить к участию в запросе цен заявки на участие в запросе цен в случае если:

- заявка не отвечает требованиям по оформлению, предусмотренным документацией о запросе цен

- заявка подана участником запроса цен, который не отвечает требованиям документации о запросе цен

- заявка подана участником запроса цен, который не предоставил документы, требуемые документацией о запросе цен, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об участнике или о предлагаемой им продукции.

- заявка содержит предложения не соответствующие установленным условиям закупочной документации, в том числе техническому заданию

- заявка подана участником запроса цен, который не согласился с предложениями закупочной комиссии по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их конкурсных заявках

- указанная в заявке цена товаров (работ, услуг) превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о запросе цен и документации о запросе цен

- в случае наличия сведений об участнике закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в извещении о запросе цен и (или) документации о запросе цен

14. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен

Оценка заявок на участие в запросе цен осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе цен на основании Положения о закупке.

Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе цен, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по следующим критериям:

«Цена договора», исходя из того, что единственным критерием для определения победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.

Каждой заявке присуждается порядковый номер по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен решении о присвоении заявкам на участие в запросе цен порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

В случае если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен или подана только одна заявка на участие в запросе цен или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе цен была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, запрос цен признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен, с таким участником по решению заказчика может быть заключен договор.

15. Контакты участника запроса цен с заказчиком, закупочной комиссией

При проведении процедур закупки какие-либо переговоры Заказчика с участником закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

16. Порядок заключения и исполнения договора

Проект договора является неотъемлемой частью запроса цен. В случае несогласия участника закупки с условиями предусмотренными проектом договора такой участник представляет протокол разногласий к проекту договора, который является неотъемлемой частью заявки. В случае не представления указанного выше протокола разногласий Заказчик будет считать, что участник закупки безоговорочно принимает все условия предусмотренные проектом договора.

Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

Договор с победителем по результатам запроса цен должен быть заключен не позднее пяти дней со дня подписания итогового протокола.

В случае если участник, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.

При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор в любое время по своему усмотрению.

Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

- предусмотренный договором объем закупаемых услуг. При увеличении объема закупаемых услуг Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемых услуг заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

- сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

- цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 п.19 документации,

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

При уклонении Участника от заключения договора, а так же при отказе участника от заключения договора на условиях указанных в заявке, Организатор вправе заключить договор со вторым участником либо осуществить закупку у единственного источника.

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

III. Техническое задание

Предмет запроса цен: поставка газовой горелки итальянского производства (или её полный аналог) с рампой, фильтром и устройством контроля герметичности для котла Temron WL 5000, в котельную, расположенную по адресу: г. Саратов, ул. Артельная 1.

Требования:

1. Требования к техническим и функциональным характеристикам услуги:

•	Максимальная мощность горелки: от 6,85 до 7,5 МВт

•	Тип регулирования горелки – с плавным регулированием газа (прогрессивное или модулируемое).

2. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее одного года и начинает исчисляться со дня подписания сторонами акта приёма-передачи товара. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром.

3. Требования к срокам исполнения: срок поставки - 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора. Возможно досрочное исполнение.

4. Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2021 г.

5. Условия оплаты по договору: сумма Договора уплачивается Поставщику в следующем порядке:

•	50 % в течении пяти рабочих дней с момента подписания Договора;

•	50 % в течении пяти рабочих дней с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке

6. Место оказания услуг г. Саратов, ул. Артельная 1.

Начальная (максимальная) цена: 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС.

- Предложенная цена в заявке не должна превышать максимальную цену, указанную в данном извещении. Указание цены, превышающей максимальную цену договора, будет основанием для отклонения заявки. Цены должны быть указаны в рублях.

- Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

Цена договора: включает в себя расходы по транспортировке (доставке).

- Организатор закупок имеет право в соответствии с п. 1.8.14. Положения о закупках ООО «Тепловой ресурс» в любое время отказаться от проведения процедуры закупок после размещения извещения об ее проведении.

- Процедура запроса цен не является конкурсом, либо аукционом и не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его участником.

# РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ,

# НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

| - Опись документов, представляемых для участия в запросе цен - Заявка на участие в запросе цен - Анкета участника запроса цен - Запрос на разъяснение документации о запросе цен - Технико-коммерческое предложение - Проект договора - Справка о наличии опыта выполнения аналогичных работ - Справка об отсутствии решений суда принятых не в пользу участника | - форма 1 - форма 2 - форма 3 - форма 4 - форма 5 - форма 6 - форма 7 - форма 8 |
| --- | --- |

Форма  1

Опись документов, представляемых для участия в запросе цен № 21/01/21-2д.

Настоящим _____________________________________________________________ подтверждает,                                                 (наименование участника запроса цен)

что для участия в  запросе цен № 21/01/21-2д представлены ниже перечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |

Должность   Фамилия, имя, отчество     Подпись   Печать

Форма 2

Кому:

ООО «Тепловой ресурс»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

г.Саратов									«___» ____________ 20__ г.

1. Изучив документацию о запросе цен № 21/01/21-2д, а также применимые к данному запросу цен нормативные  правовые акты, __________________________________________________________________________________

(наименование участника)

в лице, _______________________________________ сообщает о согласии участвовать в вышеупомянутом запросе цен и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны заключить договор в соответствии с требованиями документации о запросе цен и на условиях, которые мы  представили в  прилагаемом  технико-коммерческом предложении.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о запросе цен и влияющими на стоимость выполнения  услуг.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации о запросе цен и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ___________________________________________________________________________

(наименование участника)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ (____)  % балансовой стоимости активов участника запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников запроса цен условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. Мы ознакомлены с тем, что в случае, если документы и наши предложения, содержащиеся в нашей заявке, не соответствуют требованиям документации о запросе цен, технического задания, это является основанием для принятия решения об отказе в допуске нас к участию в запросе цен.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями документации о запросе цен и условиями наших цен, в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, документации о запросе цен, но не позднее пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после цен победителя запроса цен, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора по предмету запроса цен, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями документации о запросе цен и условиями нашего предложения.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ООО «Тепловой ресурс» нами уполномочен ________________________________.

Все сведения о проведении запроса цен просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. Юридический и фактический адреса: _________________________________.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________.

Подпись руководителя: ______________________                 ______________________

М.П.                                                                                                            (Ф.И.О.)

Форма 3

# ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН

| - Полное и сокращенное наименования и организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 3. Информация о деятельности: |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемства) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала на конец 2020 г. |  |
| 3.3. ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД |  |
| - Место нахождения (юридический адрес) |  |
| 5. Почтовый адрес: |  |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| 7. Сведения о выданных лицензиях, допусках СРО, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 9. Справочная информация о контактных лицах: |  |
| 9.1. Справки по общим вопросам и вопросам управления (контактное лицо, телефон) |  |
| 9.2. Справки по техническим вопросам (контактное лицо, телефон) |  |
| 10. Обеспеченность квалифицированным персоналом |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель                                  ______________________ / _____________________

Главный бухгалтер                       ______________________ / _____________________                                      М.П.

Форма 4

Запрос

на разъяснение положений

документации о запросе цен

Наименование участника                                                          Заказчику

запроса цен

дата, исх.                                                                              ООО «Тепловой ресурс»

Директору Горшенину К.В.

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о запросе цен ______________________________________________________________:

(указывается наименование запроса цен)

| № п./п. | Раздел документации о запросе цен | Ссылка на пункт документации о запросе цен, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации о запросе цен |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ прошу направить по факсу  ______________________________,

Письмо прошу направить по адресу_____________________________

Должность __________________                                                     Подпись ______________

печать

# ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив документацию о запросе цен № 21/01/21-2д, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся ___________________________(указать полное наименование участника запроса цен) в лице_____________________________(указать должность, ФИО) предлагаем заключить договор на следующих условиях:

Предмет запроса цен: техническое и аварийное обслуживание газового оборудования в котельных.

Стоимость договора__________________

Качество материалов необходимых для выполнения указанных работ:_______________

Возможность предоставления рассрочки оплаты по договору:_______________________

Мы обязуемся, в случае, если наша заявка будет принята, оказать услуги, составляющие предмет договора, в указанные сроки и в соответствии с настоящим предложением, не ухудшающим положение Заказчика по сравнению с условиями документации о запросе цен, а также требованиями договора.

___________________________________

(наименование участника запроса цен)

________________________________ /   _________________________

(подпись уполномоченного представителя)  (Ф.И.О., должность)

М.П.

Форма 6

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __

г. Саратов										"__"________ 20__ г.

______________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловой ресурс» (ООО «Тепловой ресурс»), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Горшенина Кирилла Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется поставить Покупателю газовую горелку итальянского производства (или её полный аналог) с рампой, фильтром и устройством контроля герметичности для котла Temron WL 5000 со следующими характеристиками:

•	Максимальная мощность горелки: от 6,85 до 7,5 МВт

•	Тип регулирования горелки – с плавным регулированием газа (прогрессивное или модулируемое)

в котельную, расположенную по адресу: г. Саратов, ул. Артельная, 1 (далее - Товар), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе ГОСТам, ТУ.

1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок в соответствии с гарантийным талоном.  Течение гарантийного срока начинается со дня вручения Товара Покупателю.

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

- 2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течении 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора.

2.2. Выбор способа доставки принадлежит Поставщику. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю по товарной накладной и подписания акта приема-передачи товара. До момента передачи Товара Покупателю, ответственность за порчу, механическое повреждение, изменения технических характеристик товара и иное повреждение - несет Поставщик.

2.3. Поставщик обязуется доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по следующему адресу: г. Саратов, ул. Артельная, 1

2.4. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

2.5. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до срока поставки (п. 2.1 Договора) Поставщик обязуется уведомить  Покупателя о готовности Товара к отгрузке по электронной почте __________, а также путем оповещения по телефону 477-444 (вн.2551).

2.6. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

2.7. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении (передаче) Покупателю в соответствии с условиями Договора и товарной накладной. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара условиям и требованиям Договора, действующего законодательства, ГОСТа, ТУ, Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером претензию с требованием устранить несоответствие Товара. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет устранить несоответствие Товара.

2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

2.9. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него.

2.10. Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя.

- 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма Договора включает цену Товара и стоимость доставки.

При этом цена Товара составляет _____ (__________) руб., включая стоимость доставки.

3.2. Сумма Договора уплачивается Поставщику в следующем порядке:

- 50 % в течении пяти рабочих дней с момента подписания Договора;

- 50 % в течении пяти рабочих дней с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке

3.3. Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.

3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

- 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,01 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 процентов от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение сроков устранения несоответствия Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,01 процентов от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

- 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

- 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует с момента подписания до 31.12.2021 г.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

- 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, они подлежат разрешению судом в соответствии с действующим законодательством.

- 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

- 9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Покупатель: ООО «Тепловой ресурс» 410071, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 158/164 ИНН 6455063453 КПП 645501001 ОГРН 1156451002982 ОКПО 26879461 р/с 40702810011520005570 филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 Директор Горшенин К.В._____________________ М.П.; Поставщик: _______________________/. |  |
| --- | --- |

Акт

приема-передачи товара

к договору поставки  № __ от  «__» ______ 2021 г.

г. Саратов                                                                                                   «__» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловой ресурс» (ООО «Тепловой ресурс»), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Горшенина Кирилла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице  ___________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий Акт о нижеследующем:

- Покупатель получил Товар:

________________________________________________________________________ Общее состояние Товара  в момент внешнего осмотра:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Выявленные дефекты_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Покупатель претензий (имеет/ не имеет) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| Покупатель: ООО «Тепловой ресурс» 410071, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 158/164 ИНН 6455063453 КПП 645501001 ОГРН 1156451002982 ОКПО 26879461 р/с 40702810011520005570 филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 Директор Горшенин К.В._____________________ М.П. | Поставщик: _______________________/ |
| --- | --- |

Форма 7

(предоставляется на фирменном бланке участника запроса  цен)

Директору ООО «Тепловой ресурс» Горшенину К.В.

От_______________________________

(наименование участника)

Справка о наличии опыта выполнения аналогичных работ

Изучив документацию о запросе цен № 21/01/21-2д настоящим ____________________________________________, в лице _____________________________,

(наименование участника)				 (ФИО представителя)

действующего (щей) на основании__________________________________________,

(документ на основании которого действует представитель)

подтверждает  наличие необходимого для участия в запросе цен № 21/01/21-2д опыта заключения аналогичных договоров, что подтверждается:

1._______________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________

___________________________________

(наименование участника запроса цен)

________________________________ /   _________________________

(подпись уполномоченного представителя)  (Ф.И.О., должность)

М.П.

Форма 8

(предоставляется на фирменном бланке участника запроса цен)

Директору ООО «Тепловой ресурс» Горшенину К.В.

От_______________________________

(наименование участника)

Справка об отсутствии решений суда принятых не в пользу участника

Изучив документацию о запросе цен № 21/01/21-2д настоящим ____________________________________________, в лице _____________________________,

(наименование участника)				 (ФИО представителя)

действующего (щей) на основании__________________________________________,

(документ на основании которого действует представитель)

подтверждает  отсутствие решений суда принятых не в пользу участника запроса цен    №  21/01/21-2д по оказанию аналогичных услуг.

___________________________________

(наименование участника запроса  цен)

________________________________ /   _________________________

(подпись уполномоченного представителя)  (Ф.И.О., должность)

М.П.