ПЕРЕЧЕНЬ

необходимых приборов, для лицензирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, тип | Кол-во | Ориентиро-  вочная цена | Примечание |
| 1. | Анемометр АСО-3 КТ 0,5-1,0 (с поверкой) | 1 | 8797,24 | Выписан счет №4519 |
| 2. | Ультразвуковой дефектоскоп УД2-12(с поверкой) | 1 | 75610,00 | Выписан счет №4519 |
| 3 | Приёмник давления КПДМ-101М (с поверкой) | 1 | 39320,00 | Выписан счет №4519 |
| 4 | Эндоскоп МЕГЕОН-33270 (с поверкой) | 1 | 9980,00 | Выписан счет №4519 |
| 5 | Насос опрессовочный МЕГЕОН-98 (с поверкой) | 1 | 5490,00 | Выписан счет №4519 |
| 6 | Тягомер ТМВ-310Р(с поверкой) | 2 | 1510,00 | Выписан счет №4519 |
| 7 | Манометр ДМ-05, КТ 1,5(с поверкой) | 2 | 1210,00 | Выписан счет №4519 |
| 8 | Дифманометр ММН-240, (с поверкой) | 2 | 17945,00 | Выписан счет №4519 |
| 9 | Насос вакуумный BECOOL BC-VP-114(с поверкой) | 1 | 5431,60 | Выписан счет №4519 |
| 10 | Микроомметр ЦС-4105(с поверкой) | 1 | 19 120,52 | Выписан счет №3041 |
| 12 | Барометр БАММ-1(с поверкой) | 1 | 21 231,23 | Выписан счет №3041 |
| 13 | Тахометр АТТ-600(с поверкой) | 1 | 19 351,25 | Выписан счет №3041 |
| 14 | Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный -71062А (с поверкой) | 1 | 35 350,00 | Выписан счет №2948 |
| 15 | Люксметр ТКА-ЛЮКС (с поверкой) | 1 | 10 000,00 | Выписан счет №2948 |
| 16 | Секундомер С-01 Интеграл электронный, (с поверкой) | 1 | 3 510,00 | Выписан счет №2948 |
| **Итого:** | | | **254 293,84 рубля** | |

Инженер –метролог Воронова Н.Д.

ПЕРЕЧЕНЬ

необходимых приборов, для лицензирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, тип | Кол-во |  |  |
| 1. | Анемометр АСО-3 КТ 0,5-1,0 (с поверкой) | 1 |  |  |
| 2. | Ультразвуковой дефектоскоп УД2-12(с поверкой) | 1 |  |  |
| 3 | Приёмник давления КПДМ-101М (с поверкой) | 1 |  |  |
| 4 | Насос опрессовочный МЕГЕОН-98 (с поверкой) | 1 |  |  |
| 5 | Тягомер ТМВ-310Р(с поверкой) | 2 |  |  |
| 6 | Манометр ДМ-05, КТ 1,5(с поверкой) | 2 |  |  |
| 7 | Дифманометр ММН-240, (с поверкой) | 2 |  |  |
| 8 | Насос вакуумный BECOOL BC-VP-114(с поверкой) | 1 |  |  |
| 9 | Барометр БАММ-1(с поверкой) | 1 |  |  |
| 10 | Тахометр АТТ-600(с поверкой) | 1 |  |  |
| 12 | Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный -71062А (с поверкой) | 1 |  |  |
| 13 | Люксметр ТКА-ЛЮКС (с поверкой) | 1 |  |  |
| 14 | Секундомер С-01 Интеграл электронный, (с поверкой) | 1 |  |  |
|  | | | | |
|  | | | | |